MRC de Rimouski-Neigette

Schéma de couverture

de risques révisé

Juin 2021

Table des matières

CHAPITRE 1	INTRODUCTION .	2

1.1	LE CONTEXTE DE LA RÉFORME	1

1.2	L’IMPLICATION POUR LES AUTORITÉS MUNICIPALES	2

1.3	CONTENU DU SCHÉMA ET LES ÉTAPES DE RÉALISATION	3

1.4	ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES	3

1.5	ATTESTATION ET ADOPTION DU SCHÉMA	4

1.6	MODIFICATION ET RÉVISION DU SCHÉMA	4

CHAPITRE 2	LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

CHAPITRE 3	L’ANALYSE DES RISQUES

chapitre 4  Objectif 1 : LA PRÉVENTION	8

4.1	L’évaluation et l’analyse des incidents	8

4.2	La réglementation municipale en sécurité incendie	9

4.3	L’installation et la vérification du fonctionnement des 	avertisseurs de fumée	9

4.4	Le programme d’inspection périodique des risques plus élevés	10

4.5	Le programme d’activités de sensibilisation du public	10

CHAPITRE 5	OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES	12

5.1	L’acheminement des ressources	12

5.2	L’APPROVISIONNEMENT EN EAU	14

5.2.1	les réseaux d’aqueduc municipaux	14

5.2.2	les points d’eau	15

5.3	LES EQUIPEMENTS D’INTERVENTION	16

5.3.1 Les casernes 	16

5.3.2	Les véhicules d’intervention	18

5.3.3	Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection	20

5.3.4	Les systèmes de communication	21

5.4	LE PERSONNEL D’INTERVENTION	21

5.4.1	Le nombre de pompiers	21

5.4.2	La disponibilité des pompiers	22

5.4.3	La formation, l’entraînement et la santé et la sécurité au travail	25

5.5	LA FORCE DE FRAPPE	25

5.6    LE TEMPS DE REPONSE	26

chapitre 6  OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES  FAIBLES	28

6.1	LA FORCE DE FRAPPE ET LE TEMPS DE RÉPONSE 	28

6.2	LES PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION 	28

CHAPITRE 7  OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION	309

chapitre 8  OBJECTIF 5 : Les autres risques de sinistre	30

8.1	LA DESINCARCERATION	30

8.2	L’ASSISTANCE AUX TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMEDICS

(TAP) POUR L’EVACUATION MEDICALE DE VICTIMES.	32

8.3	LES INTERVENTIONS SPECIALISEES	332

CHAPITRE 9 	  OBJECTIF 6 : L’utilisation maximale des ressources 			  consacrÉes À la sÉcuritÉ incendie	33

CHAPITRE 10   OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL	34

CHAPITRE 11   OBJECTIF 8 : L’arrimage des ressources et des 	  		   organisations vouÉes À la sÉcuritÉ du public	365

CHAPITRE 12	LES PLANS DE MISE EN ŒUVRE	36

CHAPITRE 13	LES RESSOURCES FINANCIÈRES 	37

CHAPITRE 14	LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 	40

CHAPITRE 15	CONCLUSION 	42

ANNEXES 		43

### Dans le présent document, le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes. Cette forme a été privilégiée pour alléger le texte.

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

## LE CONTEXTE DE LA RÉFORME

En juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la sécurité incendie par laquelle les autorités régionales municipales ou les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec allaient devoir élaborer un schéma de couverture de risques. Au cours de l’année 2001, le ministre de la Sécurité publique publiait ses orientations ministérielles en matière de sécurité incendie de manière à s’assurer que:

Objectif 1 :	Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures préventives.

Objectif 2 :	En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe permettant une intervention efficace.

Objectif 3 :	En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des autres catégories de risques, le déploiement d’une force de frappe optimale.

Objectif 4 :	Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures adaptées d’autoprotection.

Objectif 5 :	Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et prévoir des modalités d’intervention qui permettent le déploiement d’une force de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale.

Objectif 6 :	Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie.

Objectif 7 :	Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité incendie.

Objectif 8 :	Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce soit en matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services préhospitaliers d’urgence ou de services policiers.

## L’IMPLICATION POUR LES AUTORITÉS MUNICIPALES

Le processus de planification devant mener à l’établissement d’un schéma de couverture de risques s’inscrit dans une perspective de gestion des risques représentée par la figure 1 ci-après.

Essentiellement, l’exercice demandé aux autorités régionales consiste à mettre à jour l’analyse des risques présents sur leur territoire, tout en maintenant et en bonifiant les mesures touchant la prévention et l’intervention. Ces trois dimensions : l’analyse des risques, la prévention et l’intervention sont à la fois complémentaires et interdépendantes. Les actions mises en œuvre par les instances municipales ou régionales doivent donc viser ces trois sphères d’activité afin d’obtenir un niveau optimal de protection contre l’incendie.

Figure 1   Modèle de gestion des risques d’incendie

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (p. 16)

## CONTENU DU SCHÉMA ET LES ÉTAPES DE RÉALISATION

L’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie détermine les éléments à inclure au schéma. Il se lit comme suit :

« Le schéma de couverture de risques, qui intègre les déclarations de risques visées à l’article 5, fait état du recensement, de l’évaluation et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire et précise leur localisation. Il fait également état du recensement et de l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, des ressources humaines, matérielles et financières qui leur sont affectées par les autorités locales ou régionales ou par des régies intermunicipales ainsi que des infrastructures et des sources d’approvisionnement en eau utile pour la sécurité incendie. Il comporte, en outre, une analyse des relations fonctionnelles existantes entre ces ressources et une évaluation des procédures opérationnelles.

Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire qui y sont définies, des objectifs de protection optimale contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise également les actions que les municipalités et, s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces objectifs en intégrant leurs plans de mises en œuvre.

Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions mises en œuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés. »

## 1.4	ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES

Les articles 13 à 19 de la Loi sur la sécurité incendie édictent le processus et les obligations des autorités régionales et locales dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. La MRC de Rimouski-Neigette a donc réalisé les étapes suivantes :

- La mise à jour des ressources en sécurité incendie;

- La mise à jour de la classification des bâtiments selon les quatre catégories de risques sur son territoire, ainsi que leur localisation (faibles, moyens, élevés et très élevés);

- L’analyse de l’historique des incendies sur son territoire;

- La détermination des objectifs de protection pour respecter les exigences des orientations ministérielles;

- La détermination des mesures ou des actions spécifiques afin de répondre aux objectifs de protection, celles-ci étant intégrées dans un plan de mise en œuvre approuvé par chaque autorité locale ou régionale;

- Une consultation de la population.

## 1.5	ATTESTATION ET ADOPTION DU SCHÉMA

Les articles 20 à 27 de la Loi sur la sécurité incendie précisent la démarche à suivre pour l’obtention de l’attestation de conformité et l’adoption du schéma.

Ainsi, à la suite d’une consultation publique, et après avoir été dûment entériné par le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette, le projet de schéma révisé a été transmis au ministre de la Sécurité publique.

Une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma est adopté par le conseil de l’autorité régionale. Il doit être impérativement précédé d’un avis de publication.

Le schéma entre en vigueur le 90e jour suivant la réception de l’attestation de conformité délivrée par le ministre ou à une date antérieure fixée par l’autorité régionale. Un avis doit être publié avant la date d’entrée en vigueur du schéma.

## 1.6	MODIFICATION ET RÉVISION DU SCHÉMA

Les articles 28 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie précisent la procédure à suivre pour apporter une modification ou réviser le schéma.

À noter qu’une fois en vigueur, le schéma pourra être modifié en fonction de l’évolution technologique, d’une modification du territoire, d’une augmentation de risques ou pour tout autre motif valable, pourvu qu’il demeure conforme aux orientations ministérielles (art. 28).

Toute modification ayant pour but de modifier ou de réduire les mesures qui y sont prévues doit se faire suivant la même procédure que son élaboration (art. 30).

Il est possible de reporter une ou plusieurs des échéances qui s’y trouvent si n’en résulte aucune modification dans les objectifs de protection, et ce pour des motifs valables. À la suite du consentement du ministre, la modification entre en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation du ministre, et ce par une adoption par le conseil de l’autorité régionale (art. 30.1).

Le schéma doit en outre être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité (art. 29).

Dans le cadre de la révision de son schéma, la MRC de Rimouski-Neigette s’est donc prononcée par la résolution numéro 15-080 adoptée le 11 mars 2015 sur son intérêt à procéder à l’exercice visant la révision de celui-ci.

CHAPITRE 2 - LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Afin de mieux connaître ou de saisir toutes les particularités du territoire de la MRC, nous vous invitons à prendre connaissance de son schéma d’aménagement et de développement (SAD), lequel peut être consulté sur le site internet de la MRC à l’adresse électronique suivante : https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/

Le tableau suivant fait état de la population des municipalités de la MRC ainsi que du nombre de périmètres d’urbanisation.

Tableau 1	Profil des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette

| Municipalités | Population | Nombre de périmètres d’urbanisation |
| --- | --- | --- |
| Esprit-Saint | 347 | 1 |
| Rimouski Bic (village) Bic (Rivière-Hâtée) Sainte-Blandine | 49 482 | 4 |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 110 | 1 |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | 418 | 1 |
| Saint-Fabien | 1 883 | 1 |
| Saint-Marcelin | 334 | 1 |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | 1001 | 1 |
| Saint-Valérien | 911 | 1 |
| TNO (Lac Huron) | 5 | N/A |
| La Trinité-des-Monts | 236 | 1 |
| Total MRC | 57 559 | 12 |

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et municipalités 2018

Les périmètres d’urbanisation sont présentés sur la carte 1 en annexe.

CHAPITRE 3 - L’ANALYSE DES RISQUES

(Référence : section 2.2.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

La classification des risques proposée aux autorités locales et régionales ne comporte que quatre classes dont les principaux éléments sont contenus dans le tableau suivant :

Tableau 2	Classification des risques d’incendie

| Classification | Description | Type de bâtiment |
| --- | --- | --- |
| Risques faibles | Très petits bâtiments, très espacés Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 logements, de 1 ou 2 étages, détachés | Hangars, garages Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 logements, chalets, maisons mobiles, maisons de chambres de moins de 5 personnes |
| Risques moyens | Bâtiments d'au plus 3 étages et dont l'aire au sol est d'au plus 600 m2 | Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambres (5 à 9 chambres) Établissements industriels du Groupe F, division 3 (ateliers, entrepôts, salles de vente, etc.) |
| Risques élevés | Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m2 Bâtiments de 4 à 6 étages Lieux où les occupants sont normalement aptes à évacuer Lieux sans quantité significative de matières dangereuses | Établissements commerciaux Établissements d'affaires Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambres (10 chambres ou plus), motels Établissements industriels du Groupe F, division 2 (ateliers, garages de réparation, imprimeries, stations-service, etc.), bâtiments agricoles |
| Risques très élevés | Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration Lieux où les occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes Lieux impliquant une évacuation difficile en raison du nombre élevé d'occupants Lieux où des matières dangereuses sont susceptibles de se trouver Lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté | Établissements d'affaires, édifices attenants dans de vieux quartiers Hôpitaux, centres d'accueil, résidences supervisées, établissements de détention Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises Établissements industriels du Groupe F, division 1 (entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) Usines de traitement des eaux, installations portuaires |

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie

Le tableau qui suit permet de connaître, pour chacune des municipalités de la MRC, le nombre de risques dans chacune des catégories à la suite de leur classement.

Tableau 3	Classement des risques

| Municipalité | Classement des risques (nombre par risque) |
| --- | --- |
|  | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | TOTAL |
| Esprit-Saint | 197 | 20 | 31 | 7 | 255 |
| Rimouski | 14 733 | 2393 | 788 | 177 | 18 149 |
| Saint-Anaclet | 1 243 | 122 | 175 | 29 | 1569 |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | 227 | 22 | 108 | 6 | 363 |
| Saint-Fabien | 1 224 | 43 | 176 | 18 | 1461 |
| Saint-Marcellin | 364 | 7 | 17 | 3 | 361 |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | 741 | 42 | 73 | 11 | 867 |
| Saint-Valérien | 502 | 14 | 52 | 6 | 574 |
| TNO (Lac Huron) | 165 | 0 | 11 | 0 | 176 |
| La Trinité-des-Monts | 193 | 5 | 46 | 6 | 250 |
| Total | 19 522 | 2668 | 1590 | 275 | 24 055 |

Source : SSI, 2021

Note 1 : Les risques élevé et très élevé incluent les risques agricoles

| ZONE | Classement des risques (nombre par risque) |
| --- | --- |
|  | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | TOTAL |
| 55 | 197 | 20 | 31 | 7 | 255 |
| 63 | 14 733 | 2393 | 788 | 177 | 18 149 |
| 65 | 1 243 | 122 | 175 | 29 | 1569 |
| 57 | 227 | 22 | 108 | 6 | 363 |
| 58 | 1 224 | 43 | 176 | 18 | 1461 |
| 66 | 364 | 7 | 17 | 3 | 361 |
| 61 NORD | 741 | 42 | 73 | 11 | 867 |
| 59 | 502 | 14 | 52 | 6 | 574 |
| 61 SUD | 165 | 0 | 11 | 0 | 176 |
| 60 | 193 | 5 | 46 | 6 | 250 |
| Total | 19 522 | 2668 | 1590 | 275 | 24 055 |

# chapitre 4 - Objectif 1 : LA PRÉVENTION

(Référence : sections 2.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

La prévention, appliquée sous une forme ou une autre à l’aide des cinq programmes de prévention mentionnés dans les schémas de couverture de risques, a su démontrer son efficacité par une diminution non négligeable des pertes humaines et matérielles au Québec au cours des dernières années. La bonification de la réglementation en matière de sécurité incendie, l’apparition de nouvelles technologies et l’expérience acquise permettent aujourd’hui de moduler l’application des programmes de prévention dans le but d’obtenir des résultats encore plus probants. Pour ce faire, le contenu des programmes peut être révisé, au besoin, afin d’y intégrer diverses modalités d’application, et ce, en maintenant, voire même en bonifiant, les ressources humaines et financières affectées à leur réalisation.

4.1	L’EVALUATION ET L’ANALYSE DES INCIDENTS

(Référence : sections 2.3.1 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Présentement, seule la Ville de Rimouski possède un programme écrit d’évaluation et d’analyse des incidents. Le programme est en cours de rédaction à la MRC de Rimouski-Neigette. Par contre, les rapports DSI-2003, un registre d’intervention et les recherches des causes et circonstances des incendies sont réalisés.

Les conclusions obtenues à la suite de la compilation des données de l’ensemble des municipalités au cours des dernières années nous démontrent que les principales causes d’incendie sur le territoire sont la négligence/imprudence et les défaillances électriques/mécaniques.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme d’évaluation et d’analyse des incidents ; (action 1)

- S’assurer que chaque SSI continue de compléter le rapport d’intervention incendie (DSI 2003) après chacune des interventions et le transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les délais prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation ; (action 2)

- S’assurer que chaque SSI possède ou a accès à une ressource formée en recherche des causes et des circonstances en incendie.  (action 3)

4.2	LA REGLEMENTATION MUNICIPALE EN SECURITE INCENDIE

(Référence : sections 2.3.2 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

La ville de Rimouski applique le règlement 1026-2017 concernant la prévention des incendies. Le service régional en sécurité incendie (SRSI) applique le règlement 5-17. Les deux règlements sont extrêmement similaires et basés sur le CBCS.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, appliquer et mettre à jour, le cas échéant, les diverses dispositions de la réglementation municipale. (action 4)

4.3	L’INSTALLATION ET LA VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMEE

(REFERENCE : SECTIONS 2.3.3 ET 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Toutes les municipalités de la MRC appliquent un programme concernant l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée.

Tel que précisé au schéma, des pompiers et des préventionnistes assument cette tâche. Pour la ville de Rimouski, la présence des pompiers permanents a permis l’atteinte leur objectif à 100 %. C’est également vrai pour le SRSI.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas sept ans pour les visites. Cette périodicité est décrite à l’annexe 1 (action 5).

Il est à noter que le programme peut être modulé afin de tenir compte de la réglementation municipale s’appliquant au bâtiment, des secteurs présentant des lacunes au niveau de l’intervention ou de toute autre considération de la part de la municipalité.

4.4	LE PROGRAMME D’INSPECTION PERIODIQUE DES RISQUES PLUS ELEVES

(Référence : section 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Le SRSI et la Ville de Rimouski effectuent des actions d’inspection des risques plus élevés en fonction des demandes et des besoins. Ces dernières doivent compter sur des techniciens en prévention des incendies (TPI) pour réaliser ce type d’activité de prévention. Les programmes sont rédigés pour tous les services incendie.

Pour ce qui est des bâtiments agricoles, même si ceux-ci sont inspectés de façon rigoureuse par leur compagnie d’assurance, des visites seront réalisées dans le cadre du programme d’inspection des risques plus élevés afin de permettre seulement la réalisation de plan d’intervention.

Dans l’exercice du premier schéma, il a été constaté que plusieurs bâtiments à risques plus élevés n’avaient pas les mêmes besoins quant à la fréquence d’inspection. Le programme de prévention des risques plus élevés déterminera donc les paramètres permettant de prioriser et de déterminer la fréquence des visites des différents bâtiments assujettis.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme concernant l’inspection des risques plus élevés à l’aide d’un responsable à la prévention des incendies, en respectant la périodicité décrite à l’annexe 1. (action 6).

Il est à noter que le programme peut être modulé de façon à tenir compte des différents usages des bâtiments et/ou catégories de risques. Les autorités municipales devraient considérer la possibilité d’augmenter la fréquence des inspections pour certains bâtiments, notamment les lieux de sommeil et les industries pouvant présenter un impact économique significatif pour la communauté.

4.5	LE PROGRAMME D’ACTIVITES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

(Référence : sections 2.3.4 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Les SSI effectuent les activités de sensibilisation du public suivantes : Semaine de prévention des incendies, visites des écoles, visites de CPE, exercices d’évacuation, visites des centres de personnes âgées, concours « Pompier d’un jour », activités avec les Camps de jour, et kiosques de prévention.

.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme de sensibilisation du public. (action 7).

# chapitre 5 - OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES 		FAIBLES

(Référence : sections 2.4 et 3.1.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

5.1	L’ACHEMINEMENT DES RESSOURCES

** Portrait de la situation **

Lors de la mise en place du schéma de couverture de risques précédent, les SSI ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires afin d’évaluer objectivement chaque aspect lié à la force de frappe. Les données utilisées pour certains paramètres étaient estimées. À titre d’exemple, le délai concernant la mobilisation des pompiers avait été fixé à cinq minutes. Ceci représente une donnée sous-évaluée pour les pompiers à temps partiel. Au meilleur de leur connaissance et de leur expérience, les SSI avaient inscrit, dans la première version du schéma, la force de frappe qu’ils croyaient être en mesure d’atteindre. De plus, le SRSI de la MRC de Rimouski-Neigette a connu une baisse de ses effectifs au cours des dernières années.

Grâce aux données compilées, à l’amélioration des communications et à la formation des intervenants, les SSI sont désormais en mesure de mieux identifier la force de frappe qu’ils sont capables d’offrir à leur population sur le territoire de la MRC.

Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide en matière de sécurité incendie avec les municipalités limitrophes afin de mobiliser les ressources situées le plus près du lieu de l’incendie dans le but d’atteindre, si possible, la force de frappe requise. Le tableau ci-après fait état des ententes conclues entre les municipalités qui y ont adhéré. Chaque entente est renouvelée automatiquement chaque année.

Tableau 4	Protection du territoire de la MRC en sécurité incendie

| Municipalité | Informations sur les services de sécurité incendie (SSI) desservant la municipalité | Ententes intermunicipales d’entraide et protocoles de déploiement |
| --- | --- | --- |
|  | Possède son SSI ou fais partie d’une Régie (oui/non) | Est desservie par le(s) SSI / la Régie (le/la nommer) | Ententes signées (oui/non) | Protocoles de déploiement (oui/non) |
| Rimouski – Caserne Bic (58) | oui | SSI Rimouski | Oui avec SRSI | oui |
| Rimouski – Caserne sud (62) | oui | SSI Rimouski | Oui avec SRSI | oui |
| Rimouski – Caserne centre (63) | oui | SSI Rimouski | Oui avec SRSI | oui |
| Rimouski – Caserne est (64) | oui | SSI Rimouski | Oui avec SRSI | oui |
| Esprit-Saint | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski et Lac-des-Aigles | oui |
| Saint-Anaclet | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski | oui |
| TNO (Lac Huron) | non | SRSI | Oui avec SSI Rimouski | oui |
| Saint-Fabien | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski et Saint-Simon | oui |
| Saint-Marcellin | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski | oui |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski | oui |
| Saint-Valérien | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski | oui |
| La Trinité-des-Monts | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski et Lac-des-Aigles | oui |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | oui | SRSI | Oui avec SSI Rimouski, Saint-Simon, Saint-Mathieu | oui |

Source : SSI 2018

La carte 2 présente les zones d’intervention des services incendie du territoire.

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC ****

- Mettre en place et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale (action 8);

- Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers (action 9).

5.2		L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

(Référence : sections 2.4.4 et 3.1.2 c) des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

5.2.1	Les réseaux d’aqueduc municipaux

** Portrait de la situation **

Parmi les neuf municipalités de la MRC, quatre disposent de réseaux d’aqueduc sur son territoire. Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque totalité des bâtiments localisés dans le périmètre urbain.

Il n’y a présentement aucun programme d’entretien et d’évaluation des poteaux incendie, par contre, des actions d’entretien sont faites sur les réseaux d’alimentation en eau.

Comme vous pourrez le constater à la lecture du tableau suivant, il y a actuellement seulement 60 % des poteaux incendie qui sont identifiés selon la codification de couleur de la norme NFPA 291, par contre les SSI s’engagent à élaborer leur programme durant la première année du présent schéma.

De manière à illustrer la localisation des réseaux d’aqueduc, la carte numéro 3 jointe en annexe montre l’emplacement des bornes-fontaines sur le territoire ainsi que leur zone de couverture.

Tableau 5	Réseaux d’aqueduc municipaux

| Municipalité | Réseau d'aqueduc (oui/non) | Poteaux incendie | Codification NFPA 291 (oui/non) | Programme d’entretien (oui/non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Conformes 1 |  |  |
| Esprit-Saint | non | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rimouski P.U. Rimouski P.U. Ste-Blandine2 P.U. Bic / Rivière-Hâtée | Oui Oui Oui | 1509 39 131 | 1509 39 131 | oui\60% | oui |
| Saint-Anaclet | Oui | 76 | Inconnu | non | non |
| St-Eugène-de-Ladrière | non | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint-Fabien | Oui | 60 | Inconnu | oui | non |
| Saint-Marcellin | non | N/A | N/A | N/A | N/A |
| St-Narcisse-de-Rimouski | Oui | 26 | Inconnu | non | non |
| Saint-Valérien | non | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TNO (Lac Huron) | non | N/A | N/A | N/A | N/A |
| La Trinité-des-Monts | non | N/A | N/A | N/A | N/A |

Source : SRSI MRC de Rimouski-Neigette et Ville de Rimouski

Note 1 : Poteaux répondant aux critères de 1 500 l/min à une pression minimum de 140 kPa.

Note 2 : Excluant le secteur de Val-Neigette, sans protection incendie

.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, maintenir et bonifier, le cas échéant, un programme d’entretien et de vérification des poteaux incendie. (action 10)

5.2.2	 Les points d’eau

** Portrait de la situation **

Présentement, aucune étude formelle n’est complétée sur les besoins et le portrait réel de l’alimentation en eau pour les secteurs hors réseau d’eau. Par contre, tel qu’indiqué au tableau suivant, certains périmètres urbains sans réseau d’alimentation en eau sont pourvus de points d’eau statiques, accessibles à l’année, sous forme de réservoir.

Le tableau suivant dénombre les points d’eau aménagés sur le territoire de la MRC.

Tableau 6	Points d’eau actuels (si applicable)

| Municipalité | Points d’eau actuels 1 |
| --- | --- |
|  | PU | Hors PU | Total |
| Esprit-Saint | 2 | inconnu | 2 |
| Rimouski | N/A | inconnu | 0 |
| Saint-Anaclet | N/A | inconnu | 0 |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | 3 | inconnu | 3 |
| Saint-Fabien | 0 | inconnu | 0 |
| Saint-Marcellin | 0 | inconnu | 0 |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | 0 | inconnu | 0 |
| Saint-Valérien | 2 | inconnu | 2 |
| TNO (Lac Huron) | N/A | inconnu | 0 |
| La Trinité-des-Monts | 1 | inconnu | 1 |
| Total | 8 | inconnu | 8 |

Source : SSI 2018

Note 1 : Points d’eau aménagés et accessibles en tout temps.

La carte 4 jointe en annexe montre la localisation des points d’eau actuels ainsi que leur zone de couverture.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, appliquer et mettre à jour le programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps ; (action 11)

- Aménager des points d’eau jugés nécessaires selon le calendrier décrit dans une éventuelle étude des besoins en points d’eau statiques, et ce, en lien avec le patrimoine bâti sur le territoire de la MRC. (action 12)

5.3		LES ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION

(Référence : sections 2.4.5 et 3.1.2 d) des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

5.3.1	Les casernes

** Portrait de la situation **

Le territoire de la MRC est desservi par deux services incendie qui comptent quatre casernes pour la ville de Rimouski, six pour le service régional. Les deux SSI répondent aux appels à partir de la caserne située la plus près du lieu du sinistre. La faible quantité de pompiers versus le grand nombre de casernes occasionne des problématiques administratives et de déploiement lors des interventions.

Tableau 7	Emplacement et description des casernes

| Service de sécurité incendie | Numéro de la caserne | Adresse | Commentaires sur la caserne |
| --- | --- | --- | --- |
| Esprit-Saint | 55 | 222, rue Principale | Emplacement pour deux véhicules. Problématique d’espace, eau contaminée au sel, éclairage déficient, terrain en terre, pas de douche pour décontamination, absence de vestiaire |
| Rimouski Caserne (Bic) | 58 | 149, rue Sainte-Cécile | Emplacement pour 2 véhicules et accès à un dortoir, une salle de bains, une salle de séjour et un bureau. |
| Rimouski Caserne (sud) | 62 | 3, rue du Collège | Emplacement pour 2 véhicules et accès à une salle de bains, une cuisine et un dortoir. |
| Rimouski Caserne (centre) | 63 | 11, rue Saint-Laurent Ouest | Emplacement pour 8 véhicules, salle de formation, cuisine, dortoir et 4 salles de bains, dont 3 avec douches. |
| Rimouski Caserne (est) | 64 | 620, boul. Sainte-Anne | Emplacement pour 3 véhicules, deux salles de bains avec douches et accès à un dortoir. |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 65 | 20, rue de la Gare | Emplacement pour 3 véhicules, espace de bureaux pour une personne, salle de bains. Pas de douche pour décontamination, plancher abîmé, allée en pente, éclairage déficient, absence de vestiaire et de salle de formation, problème structurel de toiture |
| Saint-Fabien | 56 | 67, 1re Rue | Emplacement pour 3 véhicules en plus du véhicule tout terrain et du traîneau d’évacuation et une toilette. Sortie des véhicules sur terrain privé, absence de douche pour décontamination, absence de vestiaire et de salle de formation, portes de garage trop petites pour véhicule incendie standard, manque d’espace entre les camions. |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | 61 | 195, route de l’Église | Emplacement pour 2 véhicules, espace de bureau pour une personne, une salle de formation pour 10 personnes et une toilette. Allée en pente et en gravier, problématique de chauffage, pas de douche pour décontamination. |
| Saint-Valérien | 59 | 181, route Centrale | Emplacement pour un véhicule, un bureau, espace de rangement et salle de bain complète avec douche. Allée en gravier, manque d’eau. |
| La Trinité-des-Monts | 60 | 5, route Centrale Sud | Emplacement pour un véhicule (petit). Eau contaminé par le sel, pas de douche pour décontamination, pas de toilette, allée en gravier, peu d’espace de rangement. |
| TOTAL | 10 | - | - |

Source : SSI 2021

5.3.2	Les véhicules d’intervention

** Portrait de la situation **

Chacun des véhicules d’intervention de la ville de Rimouski et SRSI de la MRC de Rimouski-Neigette a réussi les essais qui leur sont attitrés.

En ce qui concerne les véhicules d’élévation, ces derniers ont subis et réussis les essais selon les exigences du fabricant ainsi que ceux recommandés dans le Guide d’application relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie.

Chaque année, les SSI effectuent des procédures d’entretien et des vérifications mécaniques obligatoires prévues au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Soulignons que l’entretien doit s’effectuer tous les six mois et que les activités du Programme d’entretien préventif (PEP) peuvent remplacer la vérification mécanique annuelle.

La seule caserne sur le territoire de la MRC qui possède des pompiers permanents réalise des rondes de sécurité à toutes les 24 heures sur tous les véhicules de première intervention conformément au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Les véhicules de deuxième intervention, ainsi que ceux dans les casernes où il n’y a pas de pompiers permanents, sont inspectés après chaque sortie ou une fois par semaine. Les résultats obtenus sont consignés dans un registre.

Tableau 8	Caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI ainsi que de ceux des SSI limitrophes intervenant sur le territoire de la MRC1

| Service de sécurité incendie | Types de véhicules | Année de construction | Certification ULC 1 (oui/non) | Capacité du réservoir (gal imp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esprit-Saint (caserne 55) | Autopompe-Citerne (555) | 2007 | oui | 2500 |
| Rimouski (caserne 58) | Autopompe (258) | 2001 | oui | 800 |
|  | Autopompe-citerne (358) | 2012 | oui | 1500 |
| Rimouski (caserne 62 | Autopompe (362) | 2008 | oui | 1500 |
|  | Citerne-Pompe (562) | 2004 | oui | 2500 |
| Rimouski (caserne 63) | Autopompe (263) | 2016 | oui | 800 |
|  | Autopompe-citerne (363) | 2021 | oui | 1500 |
|  | Unité d’élévation (763) | 2002 | oui | 350 |
|  | Unité d’élévation (7063) | 1999 | oui | 350 |
|  | Véhicule de soutien (963) | 2011 | N/A | N/A |
|  | Unité de sauvetage (1163) | 2018 | oui | N/A |
|  | Véhicule de soutien (963A) | 2018 | N/A | N/A |
|  | Traineau d’évacuation (1563) | 2004 | N/A | N/A |
|  | Poste de commandement (1063) | 2019 | oui | N/A |
|  | Embarcation UMA-17 (1863A) | 2016 | N/A | N/A |
|  | Embarcation pneumatique (1863) | 2016 | N/A | N/A |
|  | Véhicule tout-terrain (1963) | 2019 | N/A | N/A |
| Rimouski (caserne 64) | Autopompe (264) | 2001 | oui | 800 |
| Saint-Anaclet-de-Lessard (caserne 65) | Autopompe-citerne (365) | 2019 | oui | 1500 |
| Saint-Fabien (caserne 56) | Autopompe-citerne (356) | 2009 | oui | 1500 |
|  | Unité de désincarcération (656) | 2017 | N/A | N/A |
|  | Traîneau d’évacuation (1556) | 2018 | N/A | N/A |
|  | Véhicule tout-terrain (1956) | 2009 | N/A | N/A |
| Saint-Narcisse (caserne 61) | Autopompe (261) | 1995 | oui | 800 |
|  | Autopompe-citerne (361) | 2017 | oui | 1500 |
| Saint-Valérien (caserne 69 | Autopompe-citrerne (559) | 2010 | oui | 2500 |
| La Trinité-des-Monts (caserne 60) | Autopompe-citerne (260) | 1998 | oui | 800 |

Source : SSI 2021

Note 1 : 	Dans ce tableau, la certification ULC signifie que le véhicule a fait l’objet d’une homologation, d’une accréditation, d’une attestation de performance, d’une attestation de conformité ou d’une reconnaissance de conformité.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie. (action 13).

5.3.3	Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection

** Portrait de la situation **

Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa taille. On trouve dans chaque unité de pompage au minimum quatre appareils respiratoires conformes munis d’une alarme de détresse et d’une bouteille de rechange pour chaque appareil. Les SSI effectuent des essais annuels sur tous les APRIA. La totalité des cylindres d’air subit une inspection visuelle annuelle ainsi qu’un changement d’air tous les ans.

Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (tuyaux et échelles, par exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des fabricants. Celles-ci portent principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaire de ces équipements. Les SSI réalisent des actions d’entretien de ces équipements en s’inspirant du Guide d’application des recommandations relatif aux véhicules et accessoires d’intervention, des normes, des recommandations des fabricants et effectuent les essais périodiques afin d’en maintenir l’efficacité.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des équipements et accessoires d’intervention et de protection des pompiers selon les exigences des fabricants et en s’inspirant des normes applicables et du Guide d’application relative aux véhicules et accessoires d’intervention (action 14);

- Mettre en place un programme spécifique pour l’inspection, l’entretien, la décontamination et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes) en s’inspirant de la norme NFPA 1851, des guides de l’APSAM et de la CNESST ainsi que des guides des fabricants (action 15).

5.3.4	Les systèmes de communication

** Portrait de la situation **

Toutes les municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette font affaire avec le CAUREQ pour son service 911 et son service d’appel secondaire d’urgence pompier.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées (action 16).

5.4	LE PERSONNEL D’INTERVENTION

5.4.1	Le nombre de pompiers

Tableau 9	Nombre d’officiers et de pompiers

| Service de sécurité incendie 1 | Nombre d’officiers 2 | Nombre de pompiers | Nombre de TPI 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rimouski (58) | 13 | 10 | 3 |
| Rimouski (62) |  | 8 |  |
| Rimouski (63) |  | 30 |  |
| Rimouski (64) |  | 10 |  |
| Saint-Anaclet-de-Lessard (65) | 2 | 24 | 0 |
| Saint-Fabien (56) | 1 | 11 | 0 |
| Saint-Narcisse (61) | 2 | 7 | 0 |
| Saint-Valérien (59) | 0 | 4 | 0 |
| Esprit-Saint (55) | 0 | 4 | 0 |
| La Trinité-des-Monts (60) | 1 | 2 | 0 |
| MRC de Rimouski-Neigette | 5 | 0 | 1 |
| Total4 | 24 | 110 | 4 |

Source : SSI 2021

Note 1 : 	Officiers comprend les lieutenants, les capitaines, les directeurs et tout l’état-major.

5.4.2	 La disponibilité des pompiers

** Portrait de la situation **

La disponibilité des pompiers sur le territoire d’une municipalité peut varier dans le temps et dépend de divers facteurs dont la taille de sa population et la période de la journée ou de la semaine où une intervention est requise. Le tableau suivant donne un aperçu de la disponibilité et du temps de mobilisation des pompiers sur le territoire de la MRC.

Tableau 10	Disponibilité et temps de mobilisation des effectifs

| Service de sécurité incendie | Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale 1 |
| --- | --- |
|  | En semaine | Fin de semaine |
|  | Jour | Nuit | Nbre de pompiers | Temps de mobilisation |
|  | Nbre de pompiers | Temps de mobilisation | Nbre de pompiers | Temps de mobilisation |  |  |
| Rimouski (58) | 4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 20 |
| Rimouski (62) | 3 | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 |
| Rimouski (63) | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| Rimouski (63) Pompiers permanents | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Rimouski (64) | 3 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| Saint-Anaclet-de-Lessard (65) | 9 | 12 | 17 | 12 | 9 | 12 |
| Saint-Fabien (56) | 4 | 15 | 8 | 15 | 4 | 15 |
| Saint-Narcisse (61) | 3 | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 |
| Saint-Valérien (59) | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 15 |
| Esprit-Saint (55) | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 |
| La Trintié-des-Monts (60) | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 |

Source : SSI 2019

Note 1 : Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des effectifs de leur service, de modifier en fonction des informations obtenues leurs protocoles de déploiement et de les faire parvenir au centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers qui couvre le territoire.

Les temps de mobilisation de jour, pour la majorité des casernes, ont été calculés en tenant compte du fait qu’une bonne partie des pompiers travaillent dans le rayon compris entre le centre-ville et le parc industriel de la ville de Rimouski. Donc, le point de référence pour le calcul a été établi avec l’emplacement de la caserne 63 en multipliant le nombre de kilomètres pour se rendre à cette caserne par une minute du kilomètre, plus quatre minutes pour sortir du travail et entrer en caserne. À l’exception de la caserne 63, le nombre de pompiers disponibles la semaine de jour a été calculé en comptant le 1/3 du total des pompiers par caserne et celui de nuit en considérant que le 2/3 des pompiers disponibles répondrait à l’appel. Pour la fin de semaine, compte tenu des activités familiales et sociales, nous avons réduit le nombre de pompiers disponibles à 1/3 également. Il est à noter que le SRSI dispose de quatre ressources temps-plein (Directeur, Directeur-Adjoint, Préventionniste et Coordonnateur à la formation) qui peuvent intervenir en cas d’incident.

Lors du schéma précédent, les services de sécurité incendie ont colligé des données se rapportant à la mobilisation des pompiers ainsi que sur l’arrivée de la force de frappe, tel que requis au schéma de couverture de risques. De plus, la compilation et l’analyse des données (via les cartes d’appels produites par le centre d’appel d’urgence lors de la mobilisation des effectifs pour un incendie de bâtiment) sont nécessaires pour produire le rapport annuel régional, lequel est transmis au ministère de la Sécurité publique (article 35 de la Loi sur la sécurité incendie). Le tableau suivant présente un résumé du pourcentage de l’atteinte de la force de frappe, et ce, pour chacune des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette.

Tableau 11	Atteinte de la force de frappe (en %), par risques et périodes

Note : 	La période de jour s’échelonne généralement de 6h à 18h.

La période de soir s’échelonne généralement de 18h à 6h.

La période de fin de semaine s’échelonne généralement du vendredi soir de 18h au lundi matin de à 6h.

En analysant le tableau ci-dessus, il est facile de constater que l’atteinte de la force de frappe, inscrite au précédent schéma, était difficilement réalisable. Ce que l’on doit en tirer comme conclusion est que la force de frappe doit être revue, et ce en fonction des ressources disponibles sur le territoire. (Tableau 12) Il est à noter que le nombre de pompiers disponible dans le secteur de la Trinité-des-Monts et d’Esprit-Saint nous force à réduire le nombre de la force de frappe à 6 pompiers.

Tableau 12 - Nombre de pompiers de la force de frappe pour les périmètres urbains

| Secteur opérationnel Centre |
| --- |
| ZONE Ressources | Zone 63 Ouest | Zone 63 Centre | Zone 63 Est | Zone 63 Sud |
| 6 pompiers en - de 10 minutes |  |  |  |  |
| 6 pompiers en 15 minutes |  |  |  |  |
| 10 pompiers en 20 minutes |  |  |  |  |

| Secteur opérationnel Ouest |
| --- |
| ZONE Ressources | Zone 56 | Zone 57 | Zone 58 | Zone 59 Est | Zone 59 Ouest |
| 8 pompiers en 25 minutes |  |  |  |  |  |
| 8 pompiers en 30 minutes |  |  |  |  |  |

| Secteur opérationnel Est |
| --- |
| ZONE Ressources | Zone 64 | Zone 65 | Zone 62 |
| 10 pompiers en 20 minutes |  |  |  |

| Secteur opérationnel SUD |
| --- |
| ZONE Ressources | Zone 55 | Zone 60 | Zone 61 Nord | Zone 61 Sud | Zone 66 |
| 8 pompiers en 30 minutes |  |  |  | N/A |  |
| 8 pompiers en 40 minutes |  |  |  | N/A |  |

La carte numéro 5 montre les zones d’intervention en fonction de la force de frappe.

5.4.3	La formation, l’entraînement et la santé et la sécurité au travail

** Portrait de la situation **

Depuis l’adoption par le gouvernement du Québec en 2004 du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal, tous les pompiers faisant partie d’un SSI doivent respecter les normes édictées dans ledit règlement.

Les SSI des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette sont responsables de s’assurer du respect du Règlement précité.

Le SRSI et le SSI de la Ville de Rimouski possèdent des ressources à temps plein en formation. Ces ressources donnent les entraînements de façon régulière et s’assurent du maintien de compétences du personnel pompier.

À l’égard de la santé et sécurité au travail, des actions concrètent sont posées par les SSI. Par exemple, lors d’intervention une ressource est habituellement assignée à titre d’officier en santé et sécurité au travail et doit rendre compte de ses observations à l’officier commandant afin d’apporter les correctifs nécessaires. La rédaction des procédures opérationnelles et/ou la bonification de celles-ci devra être appliquée dans tous les SSI.

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC ****

- Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École nationale des pompiers du Québec et de la norme NFPA 1500 (action 17);

- Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé et sécurité du travail (action 18).

- Les municipalités devront s’assurer du respect du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un SSI municipal. (Action 19)

5.5	La force de frappe

Les ressources suivantes constituent la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel initial pour les feux de bâtiments dans les risques faibles :

- Au moins 10 pompiers lorsque suffisamment de pompiers sont disponibles dans le SSI apte à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’incendie. Lorsque la disponibilité des pompiers est insuffisante pour atteindre cette cible, un objectif minimal de 8 pompiers devient applicable et le recours à l’entraide automatique doit être prévu au besoin de façon à maintenir une force de frappe optimale. Un minimum de 10 pompiers demeure toutefois requis en tout temps pour les municipalités de plus de 50 000 habitants. Le personnel nécessaire pour le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes ou pour le pompage à relais est en sus ;

- La quantité d’eau nécessaire à l’intervention, soit un débit de 1500 litres par minute. En milieu urbain, ce débit devrait pouvoir être maintenu pendant au moins 30 minutes. En milieu rural ou semi-urbain, un volume d’au moins 15000 litres d’eau est requis dès l’appel initial ;

- Au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515 ;

- Au moins un camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.

Advenant l’impossibilité temporaire pour un SSI de déployer l’un de ses véhicules d’intervention (en raison de bris mécaniques, d’entretiens planifiés ou de toute autre situation de force majeure), cette lacune sera comblée par le recours, dès l’alerte initiale, aux ressources disponibles des municipalités aptes à intervenir le plus rapidement.

5.6	LE TEMPS DE REPONSE

Afin de déterminer le temps requis pour l’arrivée de la force de frappe dans un secteur donné, il suffit de considérer le temps de mobilisation des pompiers (voir le tableau 10) ainsi que le temps de déplacement des ressources requises vers le lieu d’intervention. La durée du parcours est déterminée en utilisant une vitesse moyenne de déplacement des véhicules d’intervention de 60 km/h (1 km par minute).

La carte 5 jointe en annexe représente les zones où le temps de réponse sera de 40 minutes ou moins.

Pour les secteurs où la force de frappe complète ne peut être réunie en 30 minutes ou qui se situent dans une zone non couverte par un réseau de borne-fontaine, l’objectif à atteindre en matière de temps de réponse sera calculé indépendamment pour chaque feu de bâtiment en utilisant la formule suivante :

TR = TM + (D / V)

Les symboles utilisés dans la formule précédente signifient :

TR = Temps de réponse (en minutes);

TM = Temps de mobilisation des pompiers (en minutes);

D = Distance parcourue (en kilomètres);

V = Vitesse moyenne (1 kilomètre par minute).

À titre d’exemple, en supposant un temps de mobilisation de 8 minutes et une distance à parcourir de 9 kilomètres entre la caserne et le lieu de l’incendie, on obtiendrait un temps de réponse de 17 minutes. L’atteinte de la force de frappe complète (pompiers, véhicules et eau) en 17 minutes ou moins serait donc la cible à atteindre pour ce cas particulier. Le détail du calcul serait comme suit :

TR = TM + (D / V) = 8 minutes + (9 km / 1 km/minute) = 17 minutes.

Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à l’entraide pour atteindre la force de frappe, le calcul est fait pour chacune des casernes impliquées et le temps de réponse le plus élevé est celui qui détermine la cible à atteindre.

Advenant que les membres d’un SSI soient déjà sur une intervention (incendie ou autre type de secours), soient en train de réaliser des activités de prévention ou soient en formation ou en entraînement, le temps de réponse pourrait être augmenté pour tenir compte du temps requis pour mobiliser et déplacer des ressources en provenance d’une autre caserne et/ou des délais nécessaires pour récupérer les équipements utilisés et/ou parcourir la distance additionnelle découlant du lieu où se tient l’activité de prévention, la formation ou l’entraînement. Le directeur du service de sécurité incendie devrait toutefois s’assurer d’un déploiement optimal de la force de frappe en de telles circonstances.

Le déploiement, dans 90 % des cas, de la force de frappe complète à l’intérieur du temps de réponse prévu au schéma pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable.

CHAPITRE 6 - OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS

(Référence : sections 2.4 et 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

6.1	LA FORCE DE FRAPPE ET LE TEMPS DE REPONSE

Pour les risques plus élevés, la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel initial pour les feux de bâtiments sera optimale et sera minimalement la même que pour les risques faibles.

Pour ce faire, les ressources inscrites au plan particulier d’intervention seront mobilisées dès l’alerte initiale. En l’absence d’un tel plan, le directeur du service de sécurité incendie doit prévoir, s’il y a lieu, la mobilisation, dès l’alerte initiale, de ressources additionnelles à celles prévues pour les risques faibles. Ces ressources additionnelles devront être suffisantes en regard des caractéristiques propres au bâtiment où l’intervention a lieu.

La cible applicable pour le temps de réponse pour les risques plus élevés est déterminée indépendamment pour chaque incendie en utilisant la méthode indiquée à la section 5.6 du présent schéma.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Mettre en place et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale (action 20).

- Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers. (action 21)

6.2	LES PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION

(Référence : section 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

La rédaction des plans d'intervention relève de chaque SSI, selon leur programme et procédure internes appliqués localement. Chacun des SSI élabore ces plans en fonction des objectifs qu’il s’est fixé annuellement.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans particuliers d’intervention pour les risques plus élevés (action 22).

# CHAPITRE 7 - OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION

(Référence : sections 2.2.3, 2.2.4 et 3.1.4 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Pour le SRSI et le SSI de la Ville de Rimouski, l’instauration d’une réglementation sur l’obligation d’installer des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone a été mise en place.

L’objectif 4 des orientations ministérielles vise à compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures adaptées d’autoprotection.

Les objectifs 2 et 3 encadrent les différents aspects associés aux opérations de combat contre l'incendie, en favorisant la conception et la mise en œuvre d'une réponse optimale de la part des SSI lorsqu'une intervention devient nécessaire.

Or, toutes efficaces qu'elles soient, il peut arriver que les ressources municipales demeurent en deçà des moyens normalement exigés pour assurer une protection minimale contre l'incendie, particulièrement dans le cas de certains risques élevés ou dont la localisation présente des difficultés sur le plan de l'accès. En conséquence, il y a lieu, pour de telles situations, que la planification de la sécurité incendie prévoit des mesures adaptées d'autoprotection, en recherchant partout où c'est possible la collaboration active des générateurs de risques concernés.

Les mesures d’autoprotection seront encouragées sur le territoire où la force de frappe ne peut être réunie en moins de 20 minutes.

• Une périodicité plus récurrente des visites de prévention (toutes catégories de risques) sera prévue au programme de prévention pour ces secteurs identifiés.

• Un registre de bâtiments à risque plus élevé pour prioriser la production et la mise à jour de plans d’intervention notamment dans les secteurs identifiés sera maintenu.

• Conseiller l’adoption de mécanismes de détection et d’extinction.

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC ****

- Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire un temps de réponse supérieur à 15 minutes (action 23) ;

- Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection telles que les brigades industrielles, l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. (action 24) ;

- Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie afin de favoriser une intervention efficace (action 25).

# chapitre 8 - OBJECTIF 5 : Les autres risques de sinistre

(Référence : section 3.1.5 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Les ressources consacrées à la sécurité incendie peuvent être appelées à intervenir sur des sinistres ou évènements autres que des feux de bâtiment. Les autres domaines d’intervention des SSI sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13	Autres domaines d’intervention des SSI

| Type de service offert | Nom du service de sécurité incendie offrant le service |
| --- | --- |
| Désincarcération | Rimouski |
| Désincarcération | SRSI secteur St-Fabien |
| Sauvetage en espace clos | Rimouski |
| Sauvetage nautique | Rimouski |
| Sauvetage sur glace | Rimouski |
| Sauvetage en hauteur | Rimouski |
| Matières dangereuses avec niveau opération | Rimouski |
| Assistance aux TAP | Tous les SSI |

Source : SSI 2019

Le conseil de la MRC a décidé de ne pas inclure les autres services de secours dans le schéma de couverture de risques. Les informations présentées au tableau 13 et les sous-sections du chapitre 8 sont donc soumises qu’à titre indicatif.

# 8.1	LA DESINCARCERATION

** Portrait de la situation **

Le service de désincarcération est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du territoire de la MRC. Il est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’accident.

Un minimum de 4 pompiers qualifiés ainsi que les équipements nécessaires sont déployés lors d’une intervention pour ce type de secours. Un véhicule d’intervention muni d’une pompe intégrée avec une lance chargée d’eau ainsi que le personnel requis pour l’opérer est également déployé sur les lieux lors d’une intervention.

Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par les SSI concernés en s’inspirant des normes NFPA 1006 et 1500 et du canevas de pratique de l’ÉNPQ.

La carte 6 jointe en annexe indique la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la prestation de ce type de secours.

# 8.2	L’ASSISTANCE AUX TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMEDICS

# (TAP) POUR L’EVACUATION MEDICALE DE VICTIMES.

** Portrait de la situation **

Le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette comporte plusieurs secteurs où les services incendie peuvent être appelés à offrir de l’assistance aux ambulanciers paramédics. Le parc national du Bic chevauche les territoires de Saint-Fabien et de Rimouski – Secteur Bic, le Parc Beauséjour est situé sur le territoire de Rimouski, le Territoire non organisé du Lac-Huron est desservi par le SRSI, et le territoire rural comprend plusieurs forêts, lacs et boisés. Plusieurs sentiers de randonnée pédestre, de VTT et de motoneige sillonnent également le territoire.

Les SSI du territoire offrent un service d’assistance aux techniciens ambulanciers paramédics (TAP) pour l’évacuation médicale en tout temps (24/7). Le service est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur le théâtre de l’événement. Si le SSI est incapable d’accomplir la tâche en raison d’un manque de moyens ou de ressources, il pourra avoir recours à des ressources additionnelles ou spécialisées, le cas échéant.

Le service offert par les SSI consiste à assister les TAP lorsque ces derniers sont incapables de procéder seuls et de façon autonome à l’évacuation médicale de personnes lors de diverses situations d’urgence, dont notamment :

- l’évacuation médicale de personnes d’un véhicule à la suite de manœuvres de désincarcération (SRSI, SSI Ville de Rimouski);

- l’évacuation médicale de personnes à la suite d’une sortie de route (auto, moto, vélo, etc.) (Tous les SSI du territoire);

- l’évacuation médicale de personnes trop corpulentes pour être manipulées sans aide par les TAP (Tous les SSI du territoire);

- l’évacuation médicale de personnes en milieu isolé ou hors du réseau routier (SRSI, SSI Ville de Rimouski).

L’équipe d’assistance à l’évacuation médicale sera composée de deux pompiers, à l’exception des interventions hors du réseau routier où l’équipe sera composée d’un coordonnateur et de trois aides.

Lors d’un accident hors du réseau routier, la prestation des services d’assistance s’inspire des recommandations du cadre de référence intitulé L’intervention d’urgence hors du réseau routier produit par le MSP. Ce cadre de référence prévoit notamment ;

- la coordination des interventions par un membre désigné d’un SSI;

- une équipe constituée de 3 personnes compétentes en lecture de cartes topographiques et en utilisation d’une boussole et d’un GPS pour le transport des TAP et l’évacuation de la victime;

- un protocole à jour sur le déploiement des ressources ainsi que sur la disponibilité et l’emplacement des équipements.

De plus, chaque membre de l’équipe d’assistance à l’évacuation médicale du SSI devrait être titulaire d’une carte de secouriste valide.

La prestation de service se limite à l’assistance aux TAP pour l’évacuation terrestre et ne doit en aucun cas être interprétée comme étant du sauvetage technique.

Pour la procédure de mise en alerte, dans tous les cas, l’appel d’urgence est reçu au centre d’urgence 9-1-1 (CU 9-1-1), lequel transfère l’appel au centre de communication santé. Au besoin, le CU 9-1-1 avise ensuite le centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers (CSAU), qui à son tour avise le SSI.

Il est important de noter que les pompiers des SSI du territoire seront assujettis au maintien des compétences pour ce type d’intervention. Cet élément sera inclus dans les programmes d’entraînements mentionnés à la section 5.4.3.

La carte 6 jointe en annexe indique, en plus du territoire couvert, la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la prestation de ce type de secours, les points d’évacuation d’urgence et les points de rassemblement, le cas échéant.

# 8.3	LES INTERVENTIONS SPECIALISEES

** Portrait de la situation **

Seul le service incendie de la Ville de Rimouski possède l’expertise pour les interventions spécialisées. En effet, le service régional de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette fait appel à son homologue pour les interventions suivantes : Matières dangereuses, Sauvetage en hauteur, Sauvetage en espaces clos, Sauvetage vertical, Sauvetage nautique.

La carte 7 jointe en annexe indique le territoire desservi par le service incendie de la Ville de Rimouski en ce qui concerne les interventions spécialisées.

# CHAPITRE 9 - OBJECTIF 6 : L’utilisation maximale des ressources consacrÉes À la sÉcuritÉ incendie

(Référence : section 3.2.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Le déploiement des ressources décrit aux objectifs 2 et 3 doit faire abstraction des limites municipales et tenir compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale afin de concevoir les modalités de prestation en fonction des risques à couvrir et aussi de la proximité des SSI présents sur le territoire.

En lien avec cet objectif, la réalisation des programmes sur les avertisseurs de fumée et la sensibilisation du public sont réalisées par les pompiers des SSI. Il est de la responsabilité des SSI d’atteindre les objectifs établis à leurs programmes.

De façon continue, la MRC assure le lien avec le service d’évaluation de la Ville de Rimouski afin de mettre à jour l’analyse des risques de chacune des municipalités du territoire.

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC ****

- Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 15 minutes ou moins (10 minutes ou moins pour les municipalités de plus de 50 000 habitants) ou, à défaut, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales (action 26);

- Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux déploiements des ressources, le cas échéant (action 27).

# CHAPITRE 10 - OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL

(Référence : section 3.2.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

Volet Prévention

Chaque SSI est responsable de l’application de la prévention sur son territoire.

Volet Coordination

En ce qui concerne la coordination de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, il est convenu que la MRC agisse à titre de coordonnateur du schéma. Elle apporte un support auprès des directeurs des SSI, anime les comités en place voués à la sécurité incendie et de collige toutes les informations nécessaires afin de rédiger le rapport annuel transmis au MSP, assure la gestion du programme d’aide financière pour la formation des pompiers et les communications et suivis avec le ministère de la Sécurité publique concernant la mise en œuvre du schéma.

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC ****

- Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre (action 28);

- Maintenir le ou les comités incendie (action 29).

# CHAPITRE 11 - OBJECTIF 8 : L’arrimage des ressources et des organisations vouÉes À la sÉcuritÉ du public

(Référence : section 3.2.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie)

** Portrait de la situation **

La MRC, en collaboration avec les partenaires voués à la sécurité du public (police, soins préhospitaliers, Croix-Rouge, Hydro-Québec, etc.), a mis en place un comité régional de concertation. Ce comité s’adjoint, au besoin, des ressources spécialisées dans des domaines particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il a pour mandat de définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun dans le cadre des interventions d’urgence.

Pour leur part, les municipalités participantes se sont engagées à collaborer, au besoin, à cette table de concertation régionale et à y assigner un représentant, s’il y a lieu.

**** Objectif de protection arrêté par la MRC ****

- Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par année (action 30).

CHAPITRE 12 - LES PLANS DE MISE EN OEUVRE

Les plans de mise en œuvre qui suivent constituent un plan d’action que la MRC de Rimouski-Neigette, de même que chaque municipalité locale participante, doivent appliquer dès l’entrée en vigueur du schéma. Ces plans indiquent les étapes, les échéanciers et les autorités municipales responsables pour atteindre chacun des objectifs spécifiques qui s’appliquent. Il est à noter que pour alléger le présent document, les plans de mise en œuvre ont été consolidés dans un seul et unique document.

|  | ACTIONS | Échéancier | AUTORITÉS RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC |  | MRC de Rimouski-Neigette autorité régionale | Esprit-Saint | La Trintié-des-Monts | Rimouski | Saint-Anaclet-de-Lessard | Saint-Eugène-de-Ladrière | Saint-Fabien | Saint-Marcellin | Saint-Narcisse-de-Rimouski | Saint-Valérien | MRC de Rimouski-Neigette autorité locale |
|  | OBJECTIF 1 – PRÉVENTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Évaluation et analyse des incidents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme d’évaluation et d’analyse des incidents | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 2 | S’assurer que chaque SSI continue de compléter le rapport d’intervention incendie (DSI 2003) après chacune des interventions et le transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les délais prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation | En continu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S’assurer que chaque SSI possède ou a accès à une ressource formée en recherche des causes et des circonstances en incendie | En continu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réglementation municipale en sécurité incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Élaborer, appliquer et mettre à jour, le cas échéant, les diverses dispositions de la réglementation municipale | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas sept ans pour les visites. Cette périodicité est décrite à l’annexe 1 | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Inspection des risques plus élevés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme concernant l’inspection des risques plus élevés à l’aide d’un responsable à la prévention des incendies, en respectant la périodicité décrite à l’annexe 1 | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Sensibilisation du public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Appliquer et mettre à jour, le cas échéant, le programme de sensibilisation du public. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | OBJECTIF 2 – INTERVENTION – RISQUES FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acheminement des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mettre en place et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 9 | Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Approvisionnement en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Élaborer, maintenir et bonifier, le cas échéant, un programme d’entretien et de vérification des poteaux incendie | An 1 |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| 11 | Élaborer, appliquer et mettre à jour le programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps | An 2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 12 | Aménager des points d’eau jugés nécessaires selon le calendrier décrit dans une éventuelle étude des besoins en points d’eau statiques, et ce, en lien avec le patrimoine bâti sur le territoire de la MRC. | An 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Véhicules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Élaborer, maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie. | An 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Équipements et accessoires d’intervention et de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des équipements et accessoires d’intervention et de protection des pompiers selon les exigences des fabricants et en s’inspirant des normes applicables et du Guide d’application relative aux véhicules et accessoires d’intervention | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 15 | Mettre en place un programme spécifique pour l’inspection, l’entretien, la décontamination et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes) en s’inspirant de la norme NFPA 1851, des guides de l’APSAM et de la CNESST ainsi que des guides des fabricants | An 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Systèmes de communications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Formation, entraînement et santé et sécurité au travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École nationale des pompiers du Québec et de la norme NFPA 1500 | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 18 | Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé et de sécurité du travail. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 19 | Les municipalités devront s’assurer du respect du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un SSI municipal. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | OBJECTIF 3 – INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acheminement des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mettre en place et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 21 | Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – pompiers. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Plans d’intervention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans particuliers d’intervention pour les risques plus élevés | An 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | OBJECTIF 4 – MesureS d’autoprotection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Élaborer, appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire un temps de réponse supérieur à 15 minutes | An 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 24 | Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection telles que les brigades industrielles, l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. | An 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 25 | Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie afin de favoriser une intervention efficace. | En continu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | OBJECTIF 5 – AUTRES RISQUES DE SINISTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sans objet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBJECTIF 6 – UTILISATION MAXIMALE DES Ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 15 minutes ou moins (10 minutes ou moins pour les municipalités de plus de 50 000 habitants) ou, à défaut, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 27 | Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux déploiements des ressources, le cas échéant. | En continu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | OBJECTIF 7 – RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre. | En continu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Maintenir le ou les comités incendie. | En continu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBJECTIF 8 – AUTRES STRUCTURES VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par année. | En continu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHAPITRE 13 - LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Le tableau suivant indique les budgets annuels approximatifs consacrés aux services de sécurité incendie desservant le territoire de la MRC.

Tableau 14	Budgets annuels des SSI

| SSI | Budget annuel ($) |
| --- | --- |
| Service régional de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette | 1 063 000 |
| SSI Ville de Rimouski | 5 217 847 |

Source : SSI 2021

La plupart des actions prévues aux plans de mise en œuvre du schéma de couverture de risques sont réalisées à même les budgets des SSI.

CHAPITRE 14 - LES CONSULTATIONS PUBLIQUES

La consultation des autorités locales

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la LSI, au cours du mois de juillet 2021, les municipalités de Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Marcellin, La Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, Saint-Valérien, Saint-Eugène-de-Ladrière et Saint-Fabien ont été consultées sur les objectifs fixés au schéma de couverture de risques et retenus par le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette

La consultation des autorités régionales limitrophes

Conformément à l’article 18 de la LSI, les autorités régionales limitrophes ont été invitées à prendre connaissance du projet de schéma de couverture de risques, considérant qu’elles peuvent être impliquées par son contenu.

La consultation publique

Conformément à l’article 18 de la LSI, le projet de schéma de couverture de risques a été soumis à la consultation en ligne de la population.

Cette consultation s’est déroulée en ligne entre le 18 août et le 1er septembre 2021.

Un avis public a également paru dans le journal L’Avantage, du 18 août 2021 qui est distribué gratuitement à toute la population.

La synthèse des commentaires recueillis

Les commentaires seront recueillis pendant la période de la consultation publique qui se tient du 18 août jusqu’au 1er septembre 2021. Toute l’information est disponible à l’adresse suivante : https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/securite-et-incendie/incendie/schema-de-couverture-de-risques/consultation-publique-pour-la-revision-du-schema-de-couverture-de-risques/ .

CHAPITRE 15 - CONCLUSION

Les changements introduits dans la nouvelle législation en sécurité incendie ont confié aux autorités régionales le mandat de planifier la sécurité incendie sur leur territoire. Cet exercice de révision du schéma de couverture de risques se veut donc une continuité dans la planification de la sécurité incendie à l’échelle du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette.

Réalisée conformément aux Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, cette version révisée du schéma de couverture de risques permettra un outil d’amélioration en continu de la sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. Les visites de prévention faites par les pompiers auprès de résidents, la réalisation d’inspections effectuées par les ressources formées en cette matière pour les risques plus élevés permet d’améliorer la connaissance des risques présents sur le territoire. Le déploiement multi casernes permet aux membres des différents SSI de développer une collégialité entre eux et d’uniformiser les structures de commandement. Le budget consacré à la sécurité incendie démontre que les élus municipaux ont pris conscience de l’importance d’avoir accès à un service de sécurité incendie mieux équipé et formé pour améliorer la sécurité de leurs citoyens.

La mise en place du premier schéma de couverture de risques a permis d’identifier des lacunes en sécurité incendie sur le territoire. Cependant, au cours des dernières années, plusieurs rencontres avec le comité de sécurité incendie, les directeurs généraux et les élus ont suscité de nombreuses discussions et ont permis de trouver des solutions pour pallier la plupart d’entre elles.

Ainsi, en considérant tous les changements que la mise en œuvre des objectifs du premier schéma de couverture de risques a apportés, nul doute que le niveau de protection incendie sera encore amélioré à la suite de la mise en place de cette version révisée du schéma de la MRC de Rimouski-Neigette.

ANNEXES

| Catégorie de risques | Type de bâtiment où la fréquence d’inspection est différente | Fréquences maximums des visites et inspections |
| --- | --- | --- |
|  |  | Annuel | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans |
| Faible (1) |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Secteur PU à l’exception du centre-ville de Rimouski |  |  |  |  | X |  |
|  | Secteur hors réseau d’eau |  |  |  | X |  |  |
|  | Secteur présentant des lacunes en intervention |  |  | X |  |  |  |
| Moyen (2) |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Risque 2 sans habitation |  |  |  |  | X |  |
|  | Bâtiment d’habitation avec obligation de système d’alarme incendie. |  |  |  |  | X |  |
| Élevés (3) |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Contiens de l’habitation |  |  | X |  |  |  |
| Très élevés (4) |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Bâtiments qui ont un impact sur la communauté |  | X |  |  |  |  |
|  | Centre jeunesse et Prison | X |  |  |  |  |  |
|  | Ressources intermédiaires | X |  |  |  |  |  |
|  | Industrie ayant de grandes quantités de produits dangereux | X |  |  |  |  |  |
|  | Résidence de personnes âgées, monastère et couvent | X |  |  |  |  |  |
|  | Hôpital et CHSLD | X |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| Nom de la municipalité | % de l’atteinte de la force de frappe risques faibles et moyens | % de l’atteinte de la force de frappe risques élevés et très élevés |
| --- | --- | --- |
|  | Jour | Soir | Fin de semaine | Jour | Soir | Fin de semaine |
| Esprit-Saint | 50% | 0% | 0% | 0% | S/O | S/O |
| Rimouski Bic (Village) Bic (R-Hâtée) Sainte-Blandine | 67% | 31% | 43% | 32% | 16% | 13% |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 100% | 50% | 0% | 0% | S/O | 0% |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | S/O | 0% | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Saint-Fabien | 0% | 0% | S/O | S/O | 0% | S/O |
| Saint-Marcellin | 0% | 0% | 0% | S/O | S/O | S/O |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | 0% | S/O | 0% | 0% | S/O | 0% |
| Saint-Valérien | S/O | S/O | 0% | S/O | S/O | S/O |
| TNO (Lac Huron) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| La Trinité-des-Monts | 0% | S/O | 0% | S/O | S/O | S/O |

Source : DSI 2003 de 2009 à 2014